## Sheet1
Trân trọng gửi báo giá!
BÁO GIÁ TỦ ĐIỆN KHỞI ĐỘNG MỀM
STT | Mô tả thiết bị | Nhãn hiệu | Mã hàng/Quy cách | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng
Đầu vào
1 | Attomat MCCB 3P-80A | MITSUBISHI | NF63-CV | JAPAN | Cái | 1
2 | Cầu chì bảo vệ 2A | omega | 5A | Taiwan | Cái | 5
3 | Đèn báo pha R-S-T | idec | 220V | China | Cái | 3
4 | Đồng hồ VOLT | Châu á | 500V | China | Cái | 1
5 | Chuyển mạch VOLT/ampe | Châu á | 7VT/4VT | China | Cái | 2
6 |  | Châu á | 0-100A | China | Cái | 3
7 | Biến dòng | Châu á | 100/5 | China | Cái | 3
8 | Nguồn 24VDC | omron | S8FS | China | Cái | 1
Đầu ra
Máy 3 phase 30kw (3P = 30kw) | [5 empty] | 1
1 | Khởi động mềm cho động cơ 30kw | Schneider | ATS48D38Q | India | Cái | 1
2 | Nút nhấn chạy/dừng kèm đèn | idec | YW1L | China | Cái | 1
3 | Đèn báo lỗi vàng | idec | YW1P | China | Cái | 1
4 | Công tắc 3 vị trí | idec | YW1S | China | Cái | 1
5 | Vật tư đấu nối, cầu đấu bơm | VN |  | VN/HQ | Bộ | 1
Thiết bị điều khiển
1 | Rơ le trung gian 24/220V | idec |  | China | Cái | 5
2 | Nút dừng khẩn | idec |  | China | Cái | 1
3 | Attomat MCB 1P-6A | MITSUBISHI | BHW-T4 | India | Cái | 1
Vỏ tủ điện, phụ kiện,...
1 | Thanh E, N | VN |  |  | Tủ | 1
2 | Gen nhựa luồng dây | VN |  |  | Hệ | 1
3 | Dây điện điều khiển | VN |  |  | Hệ | 1
4 | Dây điện động lực | VN |  |  | Hệ | 1
5 | Phụ kiện tủ điện, tem nhãn chỉ dẫn | VN |  |  | Hệ | 1
6 | Nhân công đấu nối tủ | VN |  |  | Hệ | 1
7 | Nhân công lắp tủ tại công trình | VN |  |  | Hệ | 1
8 | Vỏ tủ: kích thước H1800x(R700+700)xS300 Sơn tĩnh điện, RAL 7032 Tủ trong nhà 1 lớp cánh | Toàn cầu |  |  | Cái | 1
Tổng tiền hàng trước thuế
Tiền thuế VAT (10%)
Tổng tiền hàng đã bao gồm thuế